# Ćwiczenie nr   4

Pomiar mocy w obwodach

prądu stałego

Literatura:

Pracownia elektryczna - Marek Pilawski

1.  Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

  - Układ poprawnie mierzonego prądu

Dla  sześciu  wartości prądu Iodb wyznaczyć moc wydzieloną w odbiorniku Rodb oraz wyznaczyć błąd P  spowodowany poborem mocy przez przyrządy pomiarowe,

V

W

Iv

Rv

Ra

Ua

Uw

Iuv

Uodb

Rs

Rodb

A

A

Ruv

+

_

## Tabela  pomiarowa:

| Lp | CA | α |  | I | CV | α | U | P’ | Cp | Pz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A/dz | dz | A |  | V/dz | dz | V | W | W/dz | dz | W |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wzory do obliczeń

P’  =  U * I

1.2  Układ poprawnie mierzonego napięcia

Dla  sześciu  wartości prądu Iodb wyznaczyć moc wydzieloną w odbiorniku Rodb oraz wyznaczyć błąd P  spowodowany poborem mocy przez przyrządy pomiarowe,

Iv

Rs

Rodb

W

Ra

A

Ua

Uw

+

V

Iuv

Uodb

-

Rv

Tabela z pomiarami

| Lp | CA | α |  | I | CV | α | U | P’ | Cp | Pz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A/dz | dz | A |  | V/dz | dz | V | W | W/dz | dz | W |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wzory do obliczeń

P’  =  U * I

2. Wnioski: