# Ćwiczenie 1

Pomiar napięcia stałego

( Pomiar napięcia zmienne – ćw. 2)

1.  Pomiar napięcia regulowanego

Dla co najmniej 10  wartości napięcia zasilania odczytać wartości wskazania mierników . Wyznaczyć błąd względny i bezwzględny wielkości mierzonej

+

_

Tabela pomiarowa:

| Lp | Woltomierz analogowy | Woltomierz cyfrowy (wzorcowy) |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres | α max | CV | ( | Ua | Zakres | Uc |
|  | V | dz | V/dz | dz | V | V | V |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie pomiarów obliczyć błąd względny i bezwzględny wielkości mierzonych.

Tabela obliczeniowa

| Lp | Ua | a | U1+/-a | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | V | V | % |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |

Wzory do  wyznaczenie błędów pomiaru wielkości mierzonej

mierniki analogowe

- błąd bezwzględny

- błąd względny

- graniczny błąd bezwzględny:

=

gdzie:

napięcie wskazywane przez woltomierz analogowy

Uw - napięcie wskazywane przez woltomierz cyfrowy wzorcowy

zakres pomiarowy

błąd bezwzględny pomiaru napięcia

błąd względny pomiaru napięcia

. Wnioski:

# Text boxes

(( )

Vc

Va

U2

U1

Rs