# Program kursu zawodowego

# „Betoniarz-zbrojarz”

# Bloki programowe:

- Zarys teorii w zawodzie betoniarz-zbrojarz

- Praktyka zawodowa: betoniarstwo-zbrojarstwo.

Uwarunkowania prawne:

Program w zawodzie  „Betoniarz-zbrojarz” odpowiada wymaganiom szkoleniowo-programowym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności

i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz. 216); odpowiada wymaganiom szkoleniowo-programowym zawartym w dokumentacji  modułowych programów szkolenia zawodowego.

Program został opracowany na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie z filią

w Głuchołazach przez Zofię Goleniowską i Teresę Karol pod nadzorem mgr Henryka Mamala – dyrektora placówki.

Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z betoniarstwem-zbrojarstwem oraz zasadami i technikami wznoszenia budynków. Przygotowanie słuchaczy do prac budowlanych i wykonywania zawodu betoniarz-zbrojarz. Nabycie umiejętności prawidłowego wykonywania deskowania, układania zbrojenia, betonowania. Prawidłowego posługiwania się technikami i zasadami wykonywania prac betoniarsko-zbrojarskich, właściwego przygotowania stanowiska pracy, odpowiedniego wykorzystania maszyn i materiałów budowlanych przy zachowaniu zasad BHP.

# Wymagania stawiane kandydatom:

- wykształcenie co najmniej podstawowe,

- badania lekarskie,

- zainteresowania w kierunku budowlanym.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którego zdaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Ramowy program kursu:

| L.p. | Nazwa bloku programowego | Teoria | Praktyka |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zarys teorii w zawodzie betoniarz-zbrojarz | 30 |  |
|  | Techniczne podstawy budownictwa |  |  |
|  | BHP |  |  |
|  | Materiałoznawstwo |  |  |
|  | Technologia robót zbrojarskich |  |  |
|  | Technologia robót betoniarskich |  |  |
| II | Praktyka zawodowa:betoniarstwo i zbrojarstwo |  | 150 |
| RAZEM | 180 |

- Zarys teorii w zawodzie betoniarz-zbrojarz

- Techniczne podstawy budownictwa

- Ustroje nośne i nienośne w budynku

- Podstawy dokumentacji budowlanej i oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych

- Części składowe projektu budowlanego budynku mieszkalnego

- Czytanie dokumentacji budowlanej

- Rysunki konstrukcji murowych

2. Bhp

3. Materiałoznawstwo i technologia robót zbrojarsko-betoniarskich

4. Technologia robót zbrojarskich

Organizacja stanowiska pracy

Tematyka zajęć :

- Podstawowe zasady organizacji stanowiska pracy.

- Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej.

- Maszyny, narzędzia i sprzęt do robót zbrojarskich.

- Stal zbrojeniowa.

- Składowanie stali.

- Przepisy BHP w robotach zbrojarskich.

Przygotowywanie zbrojenia

- Czyszczenie stali.

- Prostowanie stali.

- Cięcie stali.

- Gięcie stali.

- Mierzenie stali.

Montaż i układanie zbrojenia w deskowaniach  i w formach

Tematyka zajęć :

- Łączenie prętów za pomocą zgrzewania i spawania.

- Łączenie prętów  na zakład wiązany drutem wiązałkowym.

- Zasady zbrojenia elementów konstrukcyjnych.

- Otulenie zbrojenia.

- Montaż zbrojenia płyt, belek, słupów i ścian.

- Technologia robót betoniarskich

Organizowanie stanowiska pracy

Tematyka zajęć :

- Podstawowe zasady organizacji stanowiska pracy.

- Materiały i ich składowanie.

- Maszyny, narzędzia i sprzęt.

- Obsługa maszyn i urządzeń.

- Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej.

Wykonywanie deskowań i form

Tematyka zajęć :

- Deskowania ciesielskie.

- Deskowania przestawne, ślizgowe i przesuwne.

- Rusztowania.

- Stemplowania deskowań i formy drewniane.

Wykonywanie mieszanek betonowych  i zapraw  budowlanych

Tematyka zajęć :

- Przygotowanie mieszanki betonowej.

- Betoniarki i węzły betoniarskie.

- Przygotowanie zapraw budowlanych.

- Domieszki do zapraw i betonów.

- Transport mieszanki betonowej.

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,  pielęgnacja świeżego betonu

Tematyka zajęć :

- Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu i formach.

- Zagęszczanie mieszanki betonowej.

- Przyspieszanie dojrzewania betonu i pielęgnacja świeżego betonu.

- Betonowanie w warunkach zimowych.

Wykonywanie elementów monolitycznych

Tematyka zajęć :

- Betonowanie fundamentów i ścian.

- Betonowanie słupów, belek i płyt.

- Betonowanie stropów i stropodachów.

- Betonowanie schodów, płyt balkonowych i daszków.

- Betonowanie ram i konstrukcji inżynierskich.

- Dylatacje i izolacje przeciwwilgociowe.

Wykonywanie remontów i napraw konstrukcji  betonowych

Tematyka zajęć :

- Naprawa i wzmacnianie fundamentów, ścian, belek i słupów.

- Naprawa i wzmacnianie stropów i schodów.

- Nadproże na belkach stalowych.

- Remont uszkodzeń prefabrykatów, posadzki wylewanej z betonu.

# Praktyka zawodowa:betoniarstwo i zbrojarstwo

# - wykonanie zbrojeń i betonowanie schodów, 
- wykonanie zbrojeń i betonowanie stropów, podciągów, słupów, 
- wykonanie zbrojeń nadprożowych, podokiennych za względów konstrukcyjnych i 
na wymaganą nośność,
- betonowanie ścian w deskowaniach traconych, 
- wykonanie szkieletów zbrojeniowych słupów o różnym przekroju i rodzaju 
zbrojenia, belek obustronnie zamocowanych, wsporników ram, rygli, 
przeprowadzenie betonowania w deskowaniach, 
- korzystanie z deskowania tradycyjnego, deskowania systemowego oraz z 
rusztowań, 
- zagęszczanie mieszanki betonowej ręcznie i mechanicznie za pomocą 
wibratorów, pielęgnowanie mieszanki betonowej do momentu jej stwardnienia, 
- obsługiwanie sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonania zbrojenia i 
betonowania,
- wyszczególnianie rodzajów gruntów, wykopów, fundamentów, ścian, stropów ze 
względu na ich konstrukcję i rodzaj użytego materiału, schodów i elementów 
klatki schodowej, izolacji i instalacji występujących w budynku

# Po zakończeniu szkolenia kursant powinien umieć:

- czytać dokumentację i wykonywać proste czynności betoniarza-zbrojarza,

- wykonywać czynności betoniarsko-zbrojarskiej zgodnie z  dokumentacją.

Literatura;

- Teresa Kijowska – Betoniarz, Zbrojarz

- Konrad Podawca – Zarys budownictwa ogólnego.