# Program kursu zawodowego

# „Elektryk”

# Bloki programowe:

# 1. Maszyny i urządzenia

# 2.Instalacje elektryczne

# 3. Eksploatacja urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem do 1 kV

# 4. Miernictwo

# 5. Zajęcia praktyczne

# 1. Eksploatacja urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem do 1 kV

Uwarunkowania prawne

Program „ Uprawnienie elektryczne SEP do 1kV ”odpowiada wymaganiom szkoleniowo – programowym zawartym w następujących dokumentach:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz.216)

- odpowiada wymaganiom szkoleniowo – programowym zawartym w dokumentacji modułowych programów szkolenia zawodowego opracowanych w ramach projektu TOR#9-SzkolenieDorosłych

obszar zawodowy elektryk – kod 8210118

- Został opracowany na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie do prowadzenia szkoleń w formach pozaszkolnych przez:

  - inż Henryk Kozłowski

  - inż. Franciszek Szmytka

pod nadzorem

  - mgr Henryk Mamala -  dyrektor CKP w Nysie z filią w Głuchołazach

#### Cele kursu:

- przygotowanie słuchaczy w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych zasilanych napięciem do 1 kV, w raz z pomiarami ochronnymi.

#### Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie minimum podstawowe, lub ukończone gimnazjum

- zaświadczenie lekarskie.

#### Zagadnienia:

Ramowy program nauczania

| L.p. | Nazwa bloku programowego | Teoria | Praktyka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszyny i urządzenia Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, dobór zabezpieczeń, warunki ochrony przeciwporażeniowej | 20 |  |
| 2 | Instalacje elektryczne Zasady budowy instalacji i sieci elektroenergetycznych, dobór osprzętu energetycznego, zasady obliczania przekroju przewodów instalacji, zasady wykonywania instalacji energetycznych nn Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej: Zasady wymagania bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowego przy eksploatacji urządzeń energetycznych Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia | 20 | 10 |
| 3 | Eksploatacja urządzeń Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej a) Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy eksploatacji urządzeń energetycznych b) Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia | 10 |  |
| 4 | Miernictwo Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych; - pomiar rezystancji izolacji - pomiar impedancji pętli zwarcia - pomiar rezystancji uziemienia - pomiar prądu zadziałania wyłącznika różnicowopradowego | 10 | 10 |
| 5 | Zajęcia praktyczne Wykonywanie instalacji elektrycznych: - wykonywanie instalacji odbiorczych elektrycznych nn - montaż osprzętu elektrycznego nn - wykonywanie pomiarów powykonawczych - pomiar natężenia oświetlenia |  | 70 |
| Razem | 60 | 90 |
| OGÓŁEM | 150 |

Uwaga:

Zmiany liczby godzin poszczególnych modułów są dopuszczalne i zależą od stopnia opanowania materiału przez kursantów.

#### KURSANT POWINIEN UMIEĆ:

- Posiadać wiedzę na temat obsługi urządzeń elektroenergetycznych,

- Zastosować w praktyce poznaną wiedzę.

- Dokonać sprawdzenie instalacji

- Wykonać pomiary ochronne urządzeń energetycznych

#### TREŚCI NAUCZANIA:

Moduł 1. Zasady budowy ,działania oraz warunki techniczne obsługi  maszyn urządzeń  elektroenergetycznych:

- ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń sieci

i instalacji elektroenergetycznych

- ogólne zasady działania urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych

- parametry techniczne eksploatowanych urządzeń (typ , rodzaj , moc , napięcie itp.)

- dobór urządzeń do warunków środowiskowych

- ogólne zasady wyposażenia urządzeń w aparaturę kontrolno – pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia

- zasady doboru zabezpieczeń

- ochrona przeciwpożarowa – techniczne środki ochrony ; ochrona przed dotykiem, układy sieciowe i napięcia bezpieczne, klasy ochronności urządzeń

- ochrona odgromowa i przeciwpożarowa

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną

Moduł 2. Zasady budowy  instalacji i sieci elektroenergetyce, , dobór osprzętu energetycznego:

- ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy sieci i instalacji elektroenergetycznych

- ogólne zasady działania  sieci i instalacji elektroenergetycznych

- zasady budowy instalacji energetycznych odbiorczych nn

- zasady doboru osprzętu w instalacjach energetycznych

- dobór przekroju przewodów

- zasady wykonywania i odbioru instalacji energetycznych nn

Moduł 3  Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń,

instalacji i sieci elektroenergetycznych

- znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności

- czynności związane z uruchamianiem , obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urządzenia elektroenergetycznego

- zakresy i częstotliwości wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej

- terminy  i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów

- przekazywanie urządzeń  i instalacji elektroenergetycznych na poszczególnych zmianach

- zakaz  uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

- odstawianie urządzeń i instalacji z ruchu

Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej: /

- znajomość ogólnych zasad wytwarzania ,przesyłu, rozdziału i użytkowania energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy

- przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych

- prowadzenie zapisów ruchowych zużycia energii

- ograniczenie biegu jałowego urządzeń

- straty sieciowe i ekonomiczne obciążenia urządzeń

- wykorzystanie zdolności przesyłowych urządzeń i sieci  elektroenergetycznych

  - Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy eksploatacji urządzeń energetycznych

- obowiązki pracowników w zakresie bhp

- znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy

- zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych( rodzaj pracy i wydawanie poleceń , zasady przygotowania miejsca pracy)

- narzędzia pracy i sprzęt ochronny ,klasyfikacja sprzętu ochronnego ,terminy badań

- zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym, metody sztucznego oddychania

- wpływ urządzeń , sieci instalacji elektroenergetycznej na możliwość powstania pożaru

- sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania

  - Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia przy eksploatacji urządzeń energetycznych

bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

- znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia

- sposobi informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii , gaszenia pożaru itp.

- znajomość telefonów i systemów alarmowych

- środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, sieci i instalacji.

Moduł 4 Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

- częstotliwość i zakres wykonywania pomiarów i badań

- warunki  przeprowadzania prac kontrolno – pomiarowych

- przygotowanie i przeprowadzanie pomiarów

- zasady i metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

- zakres i metody wykonywania prac kontrolni pomiarowych poszczególnych urządzeń sieci i instalacji

- sporządzanie protokołów  z badań oraz ocena wyników pomiarów

- prace przygotowawcze do prac montażowych

- zasady wykonywania prac montażowych  urządzeń , sieci i instalacji elektroenergetycznych

- sprawdzanie i ocena wykonywanych prac montażowych

Moduł 5 Zajęcia praktyczne

- ćwiczenia w wykonywaniu instalacji odbiorczych nn na panelach ćwiczeniowych

- wykonywanie instalacji odbiorczych elektrycznych nn

- montaż osprzętu elektrycznego nn

- montaż opraw oświetleniowych

- wykonanie pomiarów powykonawczych

- pomiar natężenia oświetlenia

Wybrane akty prawne i normy:

- Ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. Ustaw z dn. 4 czerwca 1997 r Nr 54)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 marca 1998 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 września 19997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r poz.844 )

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.17 września 1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 poz.912, z dn. 8 października 1999 r )

- PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

- Pr.PN-IEC 364-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dobór montaż wyposażenia elektrycznego, dopuszczalna obciążalność prądowa

- PN- E 05023E  Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych.

# Text boxes

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

z filią w Głuchołazach

Nysa  ul. Orkana 6

Nysa tel./fax:.	77 433 40 38   77 433 27 96 	Głuchołazy tel./fax:.    77 439 13 47